| FACOLTÀ | Ingegneria |
| --- | --- |
| ANNO ACCADEMICO | 2011/2012 |
| CORSO DI LAUREA | Ingegneria Elettrica |
| INSEGNAMENTO | Progettazione di impianti elettrici |
| TIPO DI ATTIVITÀ | Scelta |
| AMBITO DISCIPLINARE | Ingegneria elettrica |
| CODICE INSEGNAMENTO | Da assegnare |
| ARTICOLAZIONE IN MODULI | NO |
| NUMERO MODULI | - |
| SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE | ING-IND/33 |
| DOCENTE RESPONSABILE | Salvatore Favuzza Ricercatore Università di Palermo |
| CFU | 6 |
| NUMERO DI ORE RISERVATE ALLO STUDIO PERSONALE | 95 |
| NUMERO DI ORE RISERVATE ALLE ATTIVITÀ DIDATTICHE ASSISTITE | 55 |
| PROPEDEUTICITÀ | Nessuna, ma si consiglia il superamento degli esami di Principi di ingegneria elettrica e di Impianti elettrici. |
| ANNO DI CORSO | Terzo |
| SEDE DI SVOLGIMENTO DELLE LEZIONI | Polo di Caltanissetta - Via Real Maestranza – Caltanissetta - Aula 3 |
| ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA | Lezioni frontali |
| MODALITÀ DI FREQUENZA | Facoltativa |
| METODI DI VALUTAZIONE | Prova Orale |
| TIPO DI VALUTAZIONE | Voto in trentesimi |
| PERIODO DELLE LEZIONI | Secondo semestre – terzo e quarto modulo |
| CALENDARIO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE | Consultare il sito http://portale.unipa.it/Ingegneria/ cdl/elettricacl/home/Orario_lezioni |
| ORARIO DI RICEVIMENTO DEGLI STUDENTI | Giovedì 15-16 |

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI Conoscenza e capacità di comprensione Lo studente al termine del corso avrà acquisito conoscenze e capacità di comprensione relativamente all’iter progettuale di un impianto elettrico ordinario e speciale. In particolare, lo studente sarà in grado di comprendere le problematiche legate allo sviluppo dello stesso, sia dal punto di vista tecnico che da quello economico-amministrativo. Capacità di applicare conoscenza e comprensione Lo studente al termine del corso sarà in grado di applicare le proprie conoscenze e la propria comprensione per identificare, formulare e risolvere i problemi legati ad una corretta progettazione elettrica; in particolare, lo studente saprà scegliere le soluzioni impiantistiche più idonee alla fattispecie di volta in volta esaminata, individuare le misure e dimensionare i diversi componenti elettrici da adottare nell’ambito di un progetto di impiantistica elettrica, con riferimento alla tipologia di ambiente e/o destinazione d’uso dello stesso, nel rispetto delle prescrizioni legislative e normative; lo studente saprà, inoltre, sviluppare un progetto, oltre che dal punto di vista tecnico, anche da quello economico-amministrativo. Autonomia di giudizio Lo studente al termine del corso avrà acquisito la capacità di raccogliere ed interpretare tutti i dati necessari alla individuazione ed all’analisi delle principali problematiche correlate alla progettazione di un impianto elettrico. Sulla scorta dei dati raccolti e delle conoscenze teoriche acquisite, sarà in grado di formulare giudizi autonomi sull’efficacia delle diverse soluzioni progettuali applicabili alla fattispecie di volta in volta esaminata. Abilità comunicative Lo studente al termine del corso avrà acquisito la capacità di comunicare con competenza e proprietà di linguaggio sulle diverse tematiche e problematiche relative alla progettazione di un impianto elettrico, con la consapevolezza dei differenti ruoli svolti dalle figure coinvolte a vario titolo nella progettazione e nella esecuzione dei lavori. Capacità d’apprendimento Lo studente al termine del corso avrà acquisito consapevolezza non solo sugli aspetti legati alle problematiche della progettazione di un impianto elettrico, ma anche e soprattutto sulla necessità di operare sempre e comunque uno studio continuo ed autonomo, a causa della costante evoluzione normativa e legislativa e del progresso tecnico e tecnologico. Sarà in grado, pertanto, di proseguire gli studi ingegneristici con maggiore autonomia, consapevolezza e discernimento, riconoscendo che l’apprendimento autonomo caratterizzerà comunque tutto l’arco della vita professionale.

OBIETTIVI FORMATIVI DELL’INSEGNAMENTO Obiettivo dell’insegnamento è quello di far acquisire allo studente le conoscenze necessarie ad affrontare la progettazione completa di un impianto elettrico ordinario e speciale. Ulteriore obiettivo è quello di far acquisire la consapevolezza circa la necessità di operare uno studio continuo ed autonomo durante tutto l’arco della futura attività professionale, a causa della costante evoluzione normativa e legislativa e del progresso tecnico e tecnologico, al fine di individuare le soluzioni più idonee a garantire il corretto funzionamento degli impianti elettrici in condizioni di sicurezza.

| MODULO | PROGETTAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI |
| --- | --- |
| ORE FRONTALI | LEZIONI FRONTALI |
| 1 | Presentazione corso |
| 2 | Generalità sulla progettazione: legislazione vigente e normativa tecnica |
| 1 | Livelli di progettazione: preliminare, definitiva ed esecutiva |
| 2 | Le figure coinvolte: progettista, direttore dei lavori, coordinatore per la sicurezza, impresa, collaudatore, enti di vigilanza e controllo. |
| 4 | Le fasi di progettazione: acquisizione ed analisi dei dati di progetto, determinazione dei carichi elettrici per illuminazione, classificazione ed analisi dei carichi elettrici, scelta dello schema distributivo di impianto. |
| 3 | L’alimentazione di emergenza: gruppi elettrogeni, UPS, illuminazione di sicurezza. |
| 4 | Dimensionamento di condutture, canalizzazioni e loro tipologia distributiva. Dimensionamento dei sistemi di protezione. |
| 3 | Provvedimenti particolari per luoghi non ordinari e/o soggetti a normativa specifica. |
| 4 | Quadri elettrici: lay-out, componenti e verifiche. |
| 2 | Protezione contro i contatti diretti ed indiretti. |
| 2 | Utilizzo di software specialistici per la progettazione. |
| 4 | Progettazione integrata: elementi di domotica e building automation. |
| 4 | La documentazione di progetto: elaborati tecnici (relazioni, disegni planimetrici, schemi unifilari), elaborati economici (analisi prezzi, elenco prezzi, computo metrico estimativo, competenze tecniche, quadro economico di progetto), elaborati tecnico-amministrativi (capitolato generale e speciale d’appalto, cronoprogramma, quadro incidenza manodopera, piano di sicurezza e coordinamento, piano di manutenzione). |
| 4 | Esecuzione, conduzione dei lavori e documentazione relativa: giornale dei lavori, libretto misure, registro di contabilità, stato d’avanzamento lavori, certificato di pagamento. |
|  | ESERCITAZIONI |
| 15 | Redazione del progetto di un impianto elettrico ordinario o speciale. |
| TESTI CONSIGLIATI | V. Cataliotti, A. Cataliotti: “Impianti elettrici nei grandi edifici e building automation” - Dario Flaccovio Editore, Palermo. Documentazione di progetto degli impianti elettrici – edizioni TNE, Torino V. Cataliotti: “Impianti elettrici” volumi 1 e 3 – Dario Flaccovio Editore, Palermo. V. Carrescia: “Fondamenti di sicurezza elettrica” – Edizioni TNE, Torino. Dispense del docente. |